## TITULO	FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVAS ENERGÍA EÓLICA ORCADAS

PAIS			ARGENTINA

AUTOR

## FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVAS ENERGÍA EÓLICA ORCADAS

## Estudio: Ing. Jorge Alejandro Vigil –

## Condiciones Meteorológicas:

#### Mínima Frecuencia de Calmas.

#### Efecto “Tobera” : Itsmo.

## Estado Actual (Fase “0”):

#### Estadística General desarrollada

#### Estudio de Cargas desarrollado.

## Fase “1”:

#### Ensayo real de un equipo

#### Ejecución de data logging,

# Fuentes de Energía alternativas Energía Eólica Orcadas

## Estudios: Comienzo – Abril 1980 – SENID (ARA).

#### Eje Horizontal – Hélica detrás de la Torre.

#### Efectos de baja temperatura: aluminio – sobredimensionamiento.

## Condiciones Meteorológicas:

#### Mínima Frecuencia de Calmas.

#### Efecto “Tobera” : Itsmo.

## Estado Actual (Fase “0”):

#### Estadística General desarrollada

#### Estudio de Cargas desarrollado.

## Fase “1”:

#### Ensayo real de un equipo

#### ejecución de data logging,