# TITULO	BASES PERMANENTES Y TEMPORARIAS

PAIS			ARGENTINA

AUTOR

# BASE ORCADAS

- NUEVAS OBRAS

  - Construcción de un muelle para embarcaciones menores.

  - Construcción pileta antiderrame en zona desembarco Rolling – Thanks y finalización de piletones antiderrames alrededor tanques fijos depósitos de combustible.

  - Cambio del gas freon 12 de los compresores de la frigorífica por gas ecológico MP66.

  - Construcción y habilitación de un sistema de recuperación de aguas grises (lavatorios y duchas) para su empleo en los sanitarios (wwcc) (ahorro de aprox. ½ Tn de agua diaria).

  - Compilación y aportes valores consumo energía eléctrica para contribuir al estudio y análisis de viabilidad del reemplazo parcial de generación eléctrica con motores diesel por el suministrado por energía eólica.

- TAREAS DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y SISTEMAS

  - Tratamiento anticorrosivo y pintado de las estructuras metálicas de la casa habitacional.

  - Recubrimiento techo módulo habitacional.

  - Limpieza interior de los 2 tanques horizontales depósito de GOA (50 M3 capacidad c/u), tratamiento anticorrosivo y pintado exterior de los 4 tanques depósitos GOA.

  - Remodelación baño de oficiales, cambiando piso de madera por cemento y capa superior de cerámica.

  - Reconstrucción pared y ventanal lado norte casa de Emergencia (ex casa principal 1947-1970).

  - Remodelación sector duchas y lavatorios casa EGA.

  - Instalación de sistema anticongelante en antena satelital Patriot.

  - Instalación sistema de luces para emergencia casa principal y EGA.

  - Mantenimiento, reparación y recorrido de:

- Sistemas cloacales, de combustibles y de provisión de agua caliente y fría (instalación de filtro purificadores).

- Sistema de lucha contra incendio (red de incendio, central detectora avisadora y sensores) provisión de traje aluminizado.

- Circuitos cámaras frigoríficas y sus compresores.

- Redes, circuitos y tendidos eléctricos.

  - Recambio y mantenimiento de:

- Grupos electrógenos Deutz

- Compresor Atlas copco

- Vehículo Polares Thiokol

- Motores Fuera de borda

- Incinerador y compactadora

- Calderas y derretidores

- Antenas y equipo comunicaciones

- Matafuegos

- MUSEOLOGIA

Relevamiento y reacondicionamientos sectores históricos (OMOND HOUSE) y reconstrucción interiores casa “MONETA” ambientándola a la época que era la vivienda principal (década de 1920).

- BALIZAMIENTO

Recambio de balizas Bordenave y Navidad por otras nuevas de PRFV y su habilitación como luminosas.

- HIDROGRAFÍA

## Relevamiento Batimétrico de la Bahía Scotia (sondajes cada 50 mts y en sectores particulares cada 25 mts) para confeccionar carta náutica internacional 9142 (Publicación S 59 – OHI) en E:1:10.000.

BASES TEMPORARIAS

- BASE DECEPCION

  - Se habilitó esta Base principalmente para apoyo Logístico a las actividades de la Expedición Multinacional Conjunta que evalúo la posibilidad de establecer un ASMA en la Isla.

  - Tareas de Reparaciones y Mantenimientos de Infraestructuras, Equipos y sistemas.

- Reparaciones de techos en sectores averiados de las distintas viviendas.

- Tareas de carpinterías en puertas y ventanas.

- Repliegue como residuos de víveres y medicamentos fuera de uso por vencimiento de su fecha de aptitud para el consumo.

- Recorrida y mantenimiento circuitos eléctricos.

- Cambio de machihembres de techos y cielorrasos afectados por agua y reposición chapas averiadas.

- BASE MELCHIOR

  - Esta Base se habilitó para brindar apoyo Logístico a las actividades del Grupo Científico Multinacional que llevó a cabo tareas de Medición UV en ambientes marinos.

  - Reparaciones y Mantenimientos de Infraestructuras, Equipos y sistemas.

- Tareas de reparaciones de techos en las distintas viviendas.

- Recambio de los circuitos eléctricos de la casa principal e instalación de tablero control y distribución energía eléctrica.

- Reconstrucción pared sector ex - carbonera.

- Pintado completo casa principal.

- REPLIEGUE BASURA PRODUCIDA E HISTÓRICA.

###### FUERZA NAVAL ANTÁRTICA

BASE “ORCADAS”

###### FUERZA NAVAL ANTÁRTICA

“DECEPCION”

###### FUERZA NAVAL ANTÁRTICA

“MELCHIOR”